## روزانه
|  | چک لیست نگهداری از کامپیوترها و اتاق سرور(روزانه) |  |  |  |  | شماره شناسایی: EKFR-IT-003-00
ردیف | وظیفه |  | OK | NOT OK | زمانبندی | مسئول |  | توضیحات
1 | اسكن كردن سيستم |  | ● |  | روزانه | کارشناس نرم افزار
2 | بررسي داشتن فضاي كافي روي ديسك |  | ● |  | روزانه | کارشناس نرم افزار
3 | بررسی باز بودن يا بسته بودن پورتها |  | ● |  | روزانه | کارشناس نرم افزار
4 | تنظیم تاریخ و ساعت |  | ● |  | روزانه | کارشناس نرم افزار
5 | روشن و سالم بودن کولرها |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
6 | خالی کردن سطل آب مقطر کولرها |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
7 | بررسی سیستم روشنایی اتاق |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
8 | چک کردن سلامت برق شهری و UPS |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
9 | بررسی سیستم تهویه |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
10 | کنترل ارتباط با یزد |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
11 | توجه به چراغ های سبز و قرمز روی دستگاه ها |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
12 | کنترل ارتباط با تهران |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
13 | کنترل اینترنت و میکروتیک |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
14 | کنترل بکاپ گیری از تمام ماشین های مجازی |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
15 | کنترل دوربین ها و Firewall |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
16 | چک کردن لایسنس و باگ های آنتی ویروس |  | ● |  | روزانه | کارشناس IT
نام و امضاء : امیر حسن کیانی کارشناس انفورماتیک |  |  |  | نام و امضاء محمد صباغ مدیر انفورماتیک |  |  |  | تاریخ : 1402/03/06